## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Газсервис"
______________ В.С. Васильев
"____" _____________ 2023 г.
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Котлы импортного производства
10.2.198 | Выезд специалиста | объект | 220
10.2.198.1 | Диагностика | котел | 1100
10.2.198.2 | Пуско-наладка, запуск котла | " | 3960
10.2.198.3 | Ремонт или замена узлов водяной части настенного котла (трехкодового клапана, датчика протока, предохранительного клапана, воздухоотводчика, манометра, крана подпитки). | " | 1650
10.2.198.4 | Замена датчика температуры (наружний) | " | 880
10.2.198.5 | Замена датчика температуры (внутренний) | " | 1100
10.2.198.6 | Замена вторичного теплообменника | " | 880
10.2.198.7 | Замена первичного теплообменника | " | 2970
10.2.198.8 | Замена двигателя трехходового клапана (сервопривод) | " | 550
10.2.198.9 | Замена крана подпитки | " | 1100
10.2.198.10 | Замена прессостата | " | 880
10.2.198.11 | Замена дисплея / панели управления | " | 1100
10.2.198.12 | Ремонт горелки (чистка) | " | 1870
10.2.198.13 | Замена горелки | " | 1870
10.2.198.14 | Замена электронной части, платы. | " | 1650
10.2.198.15 | Ремонт насоса | " | 1760
10.2.198.16 | Замена насоса | " | 1430
10.2.198.17 | Подкачка расширительного бака | " | 1760
10.2.198.18 | Замена расширительного бака (заднее расположение) | " | 2420
10.2.198.19 | Замена расширительного бака (боковое расположение) | " | 1430
10.2.198.20 | Замена газового клапана | " | 2200
10.2.198.21 | Настройка газового клапана | " | 1100
10.2.198.22 | Ремонт (чистка) или замена вентилятора | " | 1760
10.2.198.23 | Замена датчика тяги(трубка Пито) дифференциального реле | " | 990
10.2.198.24 | Ремонт (чистка) электрода розжига, контроля пламени | " | 990
10.2.198.25 | Замена электрода розжига, контроля пламени | " | 605
10.2.198.26 | Замена первичного теплообменника (битермика) | теплообменник | 2970
10.2.198.27 | Замена первичного теплообменника | теплообменник | 2860
10.2.198.28 | Промывка первичного теплообменника газового котла | " | 2750
10.2.198.29 | Промывка вторичного теплообменника газового котла | " | 1650
10.2.198.30 | Подготовка системы отопления | объект | 1100
10.2.198.31 | Промывка системы отопления 1 ком. кв | " | 3300
10.2.198.32 | Промывка системы отопления 2 ком. кв. | " | 4400
10.2.198.33 | Промывка системы отопления 3 ком. кв. | " | 5500
10.2.198.34 | Консультационный выезд специалистов | " | 550
10.2.198.35 | Повторный инструктаж по пользованию газовым оборудованием | " | 550
10.2.198.36 | Перенос настенного котла | " | 7150
10.2.198.37 | Замена настенного котла | " | 4550
Составил: | Заместитель директора ООО "ГазСервис" | Е.В. Пондякова